BERITA ACARA

PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

ALARM  SYSTEM

| Hari/Tanggal | : | {basement_date} |
| --- | --- | --- |
| Waktu | : | {basement_time_start} - {basement_time_end} wib |
| Lokasi | : | Basement |
| Teknisi | : |  |
| Pengawas | : | {basement_supervisor} |

Prosedur Kerja :

- Melakukan pengecekan kondisi perangkat Alarm Sytem. - Melakukan perbaikan dan atau penggantian perangkat Alarm Sytem. - Melakukan pembersihan perangkat Alarm Sytem. - Melakukan backup data dan konfigurasi Alarm Sytem. - Membuat dokumentasi dan laporan pelaksanaan kegiatan.

| Hasil Pemeriksaan : | Qty |  | Checklist | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Conventional zone interface module - End of Line - Fire Alarm Bell 2 Parts & Service - Fix Heat detector Conventional 2 Parts & Service - Indicator Lamp 2 Parts & Service - Manual Call Point Conventional 2 Parts & Service - Output control module 1 Parts & Service - ROR Heat detector Conventional 28 Parts & Service - Single input module 1 Parts & Service - Smoke detector Conventional | 3 2 2 2 2 2 1 28 1 3 | Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit |  |  |

BERITA ACARA

PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

ALARM  SYSTEM

| Hari/Tanggal | : | {floor_1_date} |
| --- | --- | --- |
| Waktu | : | {floor_1_time_start} - {floor_1_time_end} wib |
| Lokasi | : | Lantai 1 |
| Teknisi | : |  |
| Pengawas | : | {floor_1_supervisor} |

Prosedur Kerja :

- Melakukan pengecekan kondisi perangkat Alarm Sytem. - Melakukan perbaikan dan atau penggantian perangkat Alarm Sytem. - Melakukan pembersihan perangkat Alarm Sytem. - Melakukan backup data dan konfigurasi Alarm Sytem. - Membuat dokumentasi dan laporan pelaksanaan kegiatan.

| Hasil Pemeriksaan : | Qty |  | Checklist | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Conventional zone interface module - End of Line 3 Parts & Service - Fire Alarm Bell 2 Parts & Service - Indicator Lamp 2 Parts & Service - Manual Call Point Conventional 2 Parts & Service - Output control module 1 Parts & Service - ROR Heat detector Conventional 19 Parts & Service - Single input module 1 Parts & Service - Smoke detector Conventional | 11 3 2 2 2 1 19 1 41 | Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit |  |  |

BERITA ACARA

PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

ALARM SYSTEM

| Hari/Tanggal | : | {floor_2_date} |
| --- | --- | --- |
| Waktu | : | {floor_2_time_start} - {floor_2_time_start} wib |
| Lokasi | : | Lantai 2 |
| Teknisi | : |  |
| Pengawas | : | {floor_2_supervisor} |

Prosedur Kerja :

- Melakukan pengecekan kondisi perangkat Alarm Sytem. - Melakukan perbaikan dan atau penggantian perangkat Alarm Sytem. - Melakukan pembersihan perangkat Alarm Sytem. - Melakukan backup data dan konfigurasi Alarm Sytem. - Membuat dokumentasi dan laporan pelaksanaan kegiatan.

| Hasil Pemeriksaan : | Qty |  | Checklist | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Fix Heat detector Conventional - Indicator Lamp 2 Parts & Service - Manual Call Point Conventional 2 Parts & Service - Output control module 1 Parts & Service - ROR Heat detector Conventional 9 Parts & Service - Single input module 1 Parts & Service - Smoke detector Conventional | 9 2 2 1 9 1 35 | Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit |  |  |

BERITA ACARA

PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

ALARM SYSTEM

| Hari/Tanggal | : | Kamis, 10 Juli 2025 |
| --- | --- | --- |
| Waktu | : | 13’00 - 17’00 wib |
| Lokasi | : | Lantai 3 |
| Teknisi | : |  |
| Pengawas | : | Riky Fran . A |

Prosedur Kerja :

- Melakukan pengecekan kondisi perangkat Alarm Sytem. - Melakukan perbaikan dan atau penggantian perangkat Alarm Sytem. - Melakukan pembersihan perangkat Alarm Sytem. - Melakukan backup data dan konfigurasi Alarm Sytem. - Membuat dokumentasi dan laporan pelaksanaan kegiatan.

| Hasil Pemeriksaan : | Qty |  | Checklist | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Conventional zone interface module - End of Line 3 Parts & Service - Fire Alarm Bell 2 Parts & Service - Fix Heat detector Conventional 1 Parts & Service - Indicator Lamp 2 Parts & Service - Manual Call Point Conventional 2 Parts & Service - Output control module 1 Parts & Service - ROR Heat detector Conventional 15 Parts & Service - Single input module 1 Parts & Service - Smoke detector Conventional | 8 3 2 1 2 2 1 15 1 43 | Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit |  |  |

BERITA ACARA

PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

ALARM SYSTEM

| Hari/Tanggal | : | Kamis, 17 Juli 2025 |
| --- | --- | --- |
| Waktu | : | 13’00 - 17’00 wib |
| Lokasi | : | Lantai 4 |
| Teknisi | : |  |
| Pengawas | : | Riky Fran . A |

Prosedur Kerja :

- Melakukan pengecekan kondisi perangkat Alarm Sytem. - Melakukan perbaikan dan atau penggantian perangkat Alarm Sytem. - Melakukan pembersihan perangkat Alarm Sytem. - Melakukan backup data dan konfigurasi Alarm Sytem. - Membuat dokumentasi dan laporan pelaksanaan kegiatan.

| Hasil Pemeriksaan : | Qty |  | Checklist | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Conventional zone interface module - End of Line 3 Parts & Service - Fire Alarm Bell 2 Parts & Service - Fix Heat detector Conventional 1 Parts & Service - Indicator Lamp 2 Parts & Service - Manual Call Point Conventional 2 Parts & Service - Output control module 1 Parts & Service - ROR Heat detector Conventional 15 Parts & Service - Single input module 1 Parts & Service - Smoke detector Conventional | 8 3 2 1 2 2 1 15 1 44 | Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit |  |  |

BERITA ACARA

PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

ALARM SYSTEM

| Hari/Tanggal | : | Kamis, 17 Juli 2025 |
| --- | --- | --- |
| Waktu | : | 13’00 - 17’00 wib |
| Lokasi | : | Lantai 5 |
| Teknisi | : |  |
| Pengawas | : | Riky Fran . A |

Prosedur Kerja :

- Melakukan pengecekan kondisi perangkat Alarm Sytem. - Melakukan perbaikan dan atau penggantian perangkat Alarm Sytem. - Melakukan pembersihan perangkat Alarm Sytem. - Melakukan backup data dan konfigurasi Alarm Sytem. - Membuat dokumentasi dan laporan pelaksanaan kegiatan.

| Hasil Pemeriksaan : | Qty |  | Checklist | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Conventional zone interface module - End of Line 3 Parts & Service - Fire Alarm Bell 2 Parts & Service - Fix Heat detector Conventional 1 Parts & Service - Indicator Lamp 2 Parts & Service - Manual Call Point Conventional 2 Parts & Service - Output control module 1 Parts & Service - ROR Heat detector Conventional 15 Parts & Service - Single input module 1 Parts & Service - Smoke detector Conventional | 8 3 2 1 2 2 1 15 1 4 7 | Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit |  |  |

BERITA ACARA

PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

ALARM SYSTEM

| Hari/Tanggal | : | Kamis, 24 Juli 2025 |
| --- | --- | --- |
| Waktu | : | 13’00 - 17’00 wib |
| Lokasi | : | Lantai 6 |
| Teknisi | : |  |
| Pengawas | : | Riky Fran . A |

Prosedur Kerja :

- Melakukan pengecekan kondisi perangkat Alarm Sytem. - Melakukan perbaikan dan atau penggantian perangkat Alarm Sytem. - Melakukan pembersihan perangkat Alarm Sytem. - Melakukan backup data dan konfigurasi Alarm Sytem. - Membuat dokumentasi dan laporan pelaksanaan kegiatan.

| Hasil Pemeriksaan | Qty |  | Checklist | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Conventional zone interface module - End of Line 3 Parts & Service - Fire Alarm Bell 2 Parts & Service - Fix Heat detector Conventional 1 Parts & Service - Indicator Lamp 2 Parts & Service - Manual Call Point Conventional 2 Parts & Service - Output control module 1 Parts & Service - ROR Heat detector Conventional 15 Parts & Service - Single input module 1 Parts & Service - Smoke detector Conventional | 8 3 2 1 2 2 1 15 1 41 | Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit |  |  |

BERITA ACARA

PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

ALARM SYSTEM

| Hari/Tanggal | : | Kamis, 24 Juli 2025 |
| --- | --- | --- |
| Waktu | : | 13’00 - 17’00 wib |
| Lokasi | : | Lantai 7 |
| Teknisi | : |  |
| Pengawas | : | Riky Fran . A |

Prosedur Kerja :

- Melakukan pengecekan kondisi perangkat Alarm Sytem. - Melakukan perbaikan dan atau penggantian perangkat Alarm Sytem. - Melakukan pembersihan perangkat Alarm Sytem. - Melakukan backup data dan konfigurasi Alarm Sytem. - Membuat dokumentasi dan laporan pelaksanaan kegiatan.

| Hasil Pemeriksaan : | Qty |  | Checklist | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Conventional zone interface module - End of Line 2 Parts & Service - Fire Alarm Bell 2 Parts & Service - Indicator Lamp 2 Parts & Service - Manual Call Point Conventional 2 Parts & Service - Output control module 1 Parts & Service - ROR Heat detector Conventional | 8 2 2 2 2 1 9 | Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit |  |  |
| Pemeriksaan Perangkat telah kami laksanakan daari Basement Gedung hingga lantai 7 Gedung Presisi. Seluruh Perangkat Alarm System berfungsi dengan baik |  |  |  |  |

| Diperiksa Oleh, |  | Disetujui Oleh, |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pengawas I | Teknisi | Pengawas II | Project Manager |